| Zákazník: {{nazov_zakaznika}} {{ulica_a_cislo}} {{psc}} {{mesto}} |  |  |  | Miesto stavby: {{prevadzka}} {{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}} Parcely C č. {{parcely}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt {{typ}} |  |  |  |  |  |  |
| Objekt {{SO01}} |  |  |  |  |  |  |
| Projektant RevPro s.r.o. Bernolákova 2 059 71 Ľubica |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň projektu {{stupen_projektu}} |  |  |  |  |  |  |
| Názov výkresu Súhrnná technická správa |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval Ing. Marek Wojtyczka |  |  | Číslo paré |  | Číslo zákazky {{cislo_zakazky}} |  |
| Kontroloval Ing. Marek Wojtyczka |  |  |  |  | Formát A4 | Index revízie 0 |
| Zodpovedný projektant Ing. Marek Wojtyczka |  |  |  |  | Mierka - | Strana 1/24 |
| Index revízie | Dátum | Popis |  |  | Vypracoval |  |
| 0 | {{datum}} | Prvé vydanie |  |  | Ing. Marek Wojtyczka |  |

Obsah

1.	Základné údaje	3

2.	Základné údaje o stavbe a jej budúcej prevádzke	3

2.1.	Územné podmienky	3

2.2.	Použité mapové podklady	4

2.3.	Príprava stavby	4

3.	Technické riešenie	4

3.1.	Navrhovaný stav	4

3.2.	Doprava	4

3.3.	Úprava plôch	4

3.4.	Vplyv na životné prostredie	4

4.	Východiskové podklady	4

5.	Členenie stavby	5

6.	Bezpečnosť pri práci	5

6.1.	Vedenie a dozor stavby	5

6.2.	Predpisy a normy	5

6.3.	Odborná spôsobilosť	6

6.4.	Kontroly a skúšky	7

6.5.	Protipožiarne zabezpečenie stavby	7

6.6.	Ochrana pred koróziou	7

6.7.	Ochranné pásma	8

6.8.	Odpady	8

# Základné údaje

Zákazník:		{{nazov_zakaznika}}

{{ulica_a_cislo}}

{{psc}} {{mesto}}

Projekt:		{{typ}}

Miesto stavby:	{{prevadzka}}

{{preulica_a_cislo}}, {{prepsc_mesto}}

Parcely {{parcely}}

Projektant:		RevPro s.r.o.

Bernolákova 2

059 71 Ľubica

Projektant:		Ing. Marek Wojtyczka

Stupeň projektu:	{{stupen_projektu}}

# Základné údaje o stavbe a jej budúcej prevádzke

Dotknuté územie sa nachádza na parcelách {{parcely}}.

Plocha, tvar pozemku a striech a orientácia na svetové strany vyhovujú pre výstavbu fotovoltického zariadenia.

Navrhovaný fotovoltický systém bude inštalovaný na strechách. Stavba bude dočasná po dobu životnosti. Uloženie panelov bude realizované pomocou typizovaných hliníkových nosných konštrukcií. Celkovo bude inštalovaných {{pocet_panel}}ks fotovoltických panelov o celkovom výkone {{vykon_dc}}kWp a k nim prislúchajúcich {{pocet_menic}}ks fotovoltických striedačov o celkovom výkone {{vykon_ac}}kW. K fotovoltickému systému bude nainštalované aj batériové úložisko elektriny s celkovou kapacitou 580,5kWh a k nemu prislúchajúcim 3ks batériových striedačov o celkovom výkone 300kW.

## Územné podmienky

Námrazová oblasť:	N2 (Stredná) podľa STN EN 50423-1 (1÷45kV)

Záber les. pôdneho fondu:	Pri realizácii stavby nedôjde k novému záberu LPF

Záber poľno. pôdneho fondu:	Pri realizácii stavby dôjde k novému záberu PPF

## Použité mapové podklady

Pri spracovaní dokumentácie stavby boli použité mapové podklady príslušnej lokality katastrálneho územia, ortofoto mapy a inžiniersky prieskum.

## Príprava stavby

Pre prípravu stavby nie sú potrebné žiadne demolácie. Nakladanie a špecifikáciu odpadov rieši samostatná kapitola.

# Technické riešenie

## Navrhovaný stav

Fotovoltická elektráreň bude tvorená fotovoltickými poliami panelov osadených na typizovaných nosných konštrukciách. Jedná sa o nosné konštrukcie orientované {{typ_konstrukcia}}. Konštrukcie musia byť z tohto dôvodu uchytené na streche koľajnicovými konštrukciami.

## Doprava

Doprava materiálu, techniky a pracovníkov na stavbu bude zabezpečená motorovými vozidlami.

## Úprava plôch

Pred zahájením stavebných prác nie je potrebná úprava plôch. Po ukončení stavby (zemných prác) sa dotknutý terén uvedie do pôvodného stavu.

## Vplyv na životné prostredie

Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie a nie je v rozpore s princípmi ochrany prírody.

# Východiskové podklady

Projekt stavby je vypracovaný na základe požiadaviek objednávateľa a prevádzkovateľa distribučnej siete. Východiskovým podkladom boli konzultácie s investorom a prevádzkovateľom distribučnej siete.

# Členenie stavby

Stavba tvorí jeden ucelený celok, formálne je rozdelená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO01 – {{SO01}}

# Bezpečnosť pri práci

Predpokladom  zaistenia bezpečnosti práce na stavbe je riadenie a uskutočňovanie stavby cez odborné spôsobilé osoby. Celý  priebeh výstavby bude riadený odborne spôsobilými osobami, prípadne autorizovanými osobami v zmysle zákonov SR.

## Vedenie a dozor stavby

Za vedenie a uskutočňovanie stavby je zodpovedná právnická (fyzická) osoba prostredníctvom stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 v znení neskorších predpisov. Na stavbe  sa bude vykonávať príslušný  autorský a stavebný dozor. Dozor stavby môže podľa zákona č. 138/1992 Zb. V znení neskorších predpisov č. 236/2000 Z.z. vykonávať stavebný dozor pre energetické a líniové stavby prípadne autorizovaný inžinier pre Líniové vedenia a rozvody.

## Predpisy a normy

Montáž všetkých stavebných objektov sa bude robiť v bez napäťovom stave. Je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci, vrátane vydania “B”- príkazu pre prácu na zariadení VN a v jeho blízkosti.

Pred každým započatím prác je potrebné skontrolovať bez napäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo všetkých možných smerov napájaná. Po ukončení prác sa odpojené a skratované vedenia pripoja na sieť.

Otázky zaistenia bezpečnosti práce sa budú riešiť v spolupráci s Útvarom riadenia distribučnej sústavy a príslušnej sústavy a príslušnou správou údržby {{dis}}. Všetci pracovníci musia byť poučení o postupe montážnych prác a bezpečnosti práce.

Medzi základné normy v oblasti bezpečnosti práce pri montážnych prácach a prevádzke energetických zariadení patria :

PNE 38 0800	Bezpečnostné predpisy pre energetiku.

PNE 38 0801	Prevádzka mechanizačných prostriedkov.

PNE 38 0800	Stavebnomontážne práce.

STN 34 3100	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.

STN 34 3101	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach.

STN 34 3102	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických strojoch.

STN 34 3103 	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch.

STN 34 3108	Bezpečnostné predpisy o zachádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrickej kvalifikácie.

STN 34 3500	Prvá pomoc pri úrazoch elektrikou.

Skúšky elektrického zariadenia sa budú vykonávať  na základe nižšie uvedených noriem, pričom kritériom úspešnosti vykonaných skúšok je vykonanie prvej úradnej skúšky skupiny A podľa vyhl. Č.508/2009 Z. Z elektrického zariadenia:

STN 33 1500	Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.

STN 33 1600	Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly  elektrického prenosného náradia počas používania.

STN 34 2000-6:2007	Elektrotechnické predpisy. Elektrické  zariadenia. Revízie. Postupy pri východiskovej revízii.

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovuje SÚBP vo vyhláške č. 59/82 Zb.

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a vykonávaní stavebných prác ustanovuje SÚBP a SBU vo vyhláške č. 374/1990 Z.z..

Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach sú určené vyhláškou č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR.

## Odborná spôsobilosť

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z MPSVaR SR sú zariadenia na premenu a distribúciu elektrickej energie (zariadenia skupiny A,B) požadované za výhradné technické zariadenia (VTZ), na ktorých môžu vykonávať činnosť len odborne spôsobilý pracovníci. V zmysle uvedenej vyhlášky môže v rozsahu osvedčenia:

- pracovať na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ) a obsluhovať ho v rozsahu, v ktorom bol preukázateľne poučený, poučený pracovník (§20)

- vykonávať činnosť na VEZ elektrotechnik(§21)

- vykonávať samostatne činnosť na VEZ samostatný elektrotechnik(§22)

- riadiť činnosť elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§23)

## Kontroly a skúšky

Prevádzkovateľ stanice je povinný kontrolovať a vykonávať skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. takto:

- Pred uvedením do prevádzky:

- zmerať prechodový odpor spoločnej uzemňovacej sústavy trafostanice,

- musí byť na EZ vykonaná prvá úradná skúška TISR.

- Počas prevádzky sa zariadenia budú podrobovať overeniu, či spĺňajú podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku:

- opakovanými úradnými skúškami v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR §11, najneskôr po 10-ti rokoch, alebo v lehote určenej opakovanou úradnou skúškou, alebo orgánom dozoru,

- odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR §12, príl. č. 8, po 4-roh rokoch , v rámci ktorej sa vykoná:

  - meranie prechodového odporu spoločnej uzemňovacej sústavy stanice,

  - meranie izolačného stavu vinutí transformátora.

## Protipožiarne zabezpečenie stavby

Nakoľko sa stavba bude realizovať v bez napäťovom stave a pri montážnych prácach nebudú používané horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne zabezpečenie stavby.

## Ochrana pred koróziou

Všetky nepozinkované oceľové súčasti opravovaného elektrického vedenia sa budú chrániť pred koróziou základným a vrchným ochranným náterom.

## Ochranné pásma

V zmysle zákona č. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov je podľa §36 ochranným pásmom priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

## Odpady

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať odpady. Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov, ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi.

Počas výstavby sa budú odpady zhromažďovať oddelene podľa jednotlivých druhov a riadne evidovať v súlade s platnou legislatívou. Nakladanie s odpadmi bude zabezpečené prostredníctvom oprávnených osôb a zariadení.

V súlade s § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bola pri navrhovanej činnosti posúdená možnosť uplatnenia hierarchie odpadového hospodárstva. Vznikajúce odpady majú charakter najmä obalových odpadov a kovových odpadov vznikajúcich počas stavebných a montážnych prác. Tieto odpady nie je možné opätovne použiť na pôvodný účel, nakoľko ide o použité obaly a technologické zvyšky materiálov, pri ktorých nie je možné zabezpečiť ďalšie použitie so zachovaním požadovanej kvality, pevnosti, mechanickej odolnosti a bezpečnostných parametrov v súlade s technickými normami.

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva budú vzniknuté odpady prednostne materiálovo zhodnocované, najmä formou recyklácie, prostredníctvom oprávnených subjektov. V prípade, že materiálové zhodnotenie nebude technicky alebo organizačne možné, bude zabezpečené ich ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v oprávnených zariadeniach v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe navrhovanej činnosti, sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad – O) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.:

| Číslo skupiny | Názov skupiny | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | 240kg |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | 60kg |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O | 240kg |
| 17 04 | Kovy vrátane ich zliatin |  |  |
| 17 04 01 | Meď, bronz, mosadz | O | 120kg |
| 17 04 02 | Hliník | O | 120kg |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 120kg |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 120kg |

Vzniknuté odpady budú nakladané na vyhovujúci dopravný prostriedok a odvezené na miestnu skládku odpadu.